## ①工事店情報
低圧供給側 電気工事申請書類
＜提出書類について＞
以下のとおり、提出書面へチェックをお願いします
提出書面 |  |  | 提出要否
| ① 工事店情報 |  | 提出必須
| ② 技術協議票 |  | 提出必須
| ③ 動力・負荷設備内容 ※ |  | 負荷設備契約（動力）にて申込される場合
| ④ 系統連系協議依頼票 |  | 売電契約のない系統連系を申込される場合
| ⑤ 引込線・計器工事設計書 |  | 東電PG工事を電気工事店さまにて請負工事を行う場合
※既設・新設 に関わらず、負荷設備機器の仕様書［もしくは銘板写真］につきましても ご提出ください
【注意点】
１．情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合がございます。
２．電灯と動力の2契約に対して申請を行う場合、契約ごとに技術協議票を作成ください。
３．本書面の申請は、低圧・供給側の工事申請のみとなります。
※発電側申請は、売電先（東京電力パワーグリッド株式会社等）へお問い合わせください。
＜工事店様情報記入欄＞
✔ | 下記事項の内容を理解し、相違ないことを確認したうえで申請を行います。
● 本申請は、お客さまに同意をいただいている。
● 本申請のお客さまは、ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社と電気需給契約を 締結されている。
● 本申請は、低圧・供給側の申請である。
※ボックスにチェック☑が無い場合、申請が無効となりますのでご注意ください
工事店（申請者）情報 | 工事店名
ご担当者名
| 電気工事店登録番号 |  |  | -
| Web申込システムユーザID | K
連絡先メールアドレス
連絡先電話番号
連絡先FAX番号
工事概要
本資料の別シートに
記入例をそれぞれご用意しております。
ご参照の上、
黄色く塗りつぶされている箇所の入力をお願いいたします。
Note on C27: 東京電力パワーグリッドから発番された ユーザーID・工事店番号をご記載ください。
Note on C28: 東京電力パワーグリッドから発番された ユーザーID・工事店番号をご記載ください。

## 【記入例】①工事店情報
低圧供給側 電気工事申請書類
＜提出書類について＞
以下のとおり、提出書面へチェックをお願いします
提出書面 |  |  | 提出要否
✔ | ① 工事店情報 |  | 提出必須
✔ | ② 技術協議票 |  | 提出必須
| ③ 動力・負荷設備内容 ※ |  | 負荷設備契約（動力）にて申込される場合
| ④ 系統連系協議依頼票 |  | 売電契約のない系統連系を申込される場合
| ⑤ 引込線・計器工事設計書 |  | 東電PG工事を電気工事店さまにて請負工事を行う場合
※既設・新設 に関わらず、負荷設備機器の仕様書［もしくは銘板写真］につきましても ご提出ください
【注意点】
１．情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合がございます。
２．電灯と動力の2契約に対して申請を行う場合、契約ごとに技術協議票を作成ください。
３．本書面の申請は、低圧・供給側の工事申請のみとなります。
※発電側申請は、売電先（東京電力パワーグリッド株式会社等）へお問い合わせください。
＜工事店様情報記入欄＞
✔ | 下記事項の内容を理解し、相違ないことを確認したうえで申請を行います。
● 本申請は、お客さまに同意をいただいている。
● 本申請のお客さまは、ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社と電気需給契約を 締結されている。
● 本申請は、低圧・供給側の申請である。
※ボックスにチェック☑が無い場合、申請が無効となりますのでご注意ください
工事店（申請者）情報 | 工事店名 | 東電工事店
| ご担当者名 | 東電 太郎
| 電気工事店登録番号 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7
| Web申込システムユーザID | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 連絡先メールアドレス | 〇〇＠△△.jp
| 連絡先電話番号 | 090-0000-0000
| 連絡先FAX番号 | 000-000-0000
工事概要 |  | アンペアブレーカー：30A → 主開閉器：8kVA への増設 EV充電器の新設にともなう単2→単3化工事
ご提出の書類へ、チェックをお願いします
東京電力パワーグリッドから発番された
ユーザーID・工事店番号 を入力ください。
簡単で構いませんので、必要に応じて工事内容を記載ください。
プルダウンでチェックできます
【記入例】
Note on C27: 東京電力パワーグリッドから発番された ユーザーID・工事店番号をご記載ください。
Note on C28: 東京電力パワーグリッドから発番された ユーザーID・工事店番号をご記載ください。

## ②技術協議票
需要者名 | [16 empty] | 需要場所住所 | [10 empty] | 電圧/申込区分 |  | 低圧/供給側 | [7 empty] | 技術協議票（低圧共通様式）
[28 empty] | 契約形態 |  |  |  | 電灯
お客さま番号 | [16 empty] | 供給地点特定番号 | [14 empty] | 動力 | [5 empty] | ※1契約1申請書のお願い
[28 empty] | 申込種別 |  |  |  | 増設 | [6 empty] | 電灯と動力の2契約に対して 申請を行う場合、契約ごとに 技術協議票を作成ください。
ご契約番号 | [16 empty] | メーター番号 | [14 empty] | 減設
設備変更
※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、「ご契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
(情報が不足している場合は、申請をお返しさせていただく場合がございます) | [23 empty] | 【落成登録】 | [8 empty] | 【事前協議】
[24 empty] | 落成有無 |  | あり | [6 empty] | 事前協議の有無 | [5 empty] | あり
事前協議番号
工事後の契約決定方法 | [13 empty] | 結線図 | ※結線図は手書き、又は別紙可 | [10 empty] | なし | [6 empty] | ※事前協議が「あり」の場合のみ、選択・記載ください
|  | SB | [8 empty] | A kVA kW |  |  |  | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください
|  | 主開閉器 | [21 empty] | 内線落成日 |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  | ※落成有無の選択ない場合
|  | 負荷設備 | [30 empty] | 『内線落成日』・『送電希望日』 に記載がある場合でも、 「落成なし」と判断いたします。
工事後の電気方式 | [23 empty] | 送電希望日 |  |  |  | 月 |  | 日
単相2線式 100V
|  | 単相2線式 200V | [21 empty] | ※送電希望日の記載がない場合には、「最短」の日付にて申請をおこないます
単相3線式 100V/200V
|  | 3相3線式 200V | [21 empty] | 【支払者】
灯数/台数 | [7 empty] | 回路数 | [15 empty] | 支払名義
引込口配線 | [7 empty] | 主開閉器容量 |  |  |  |  | A | [10 empty] | 連絡メールアドレス
夜間蓄熱機器 ※設置有の場合のみ記載 | [23 empty] | ※工事負担金が発生する場合のみ、ご記載ください
単相 100V
|  | 単相 200V | [21 empty] | 工事日時の事前連絡 | [6 empty] | 連絡先 | [5 empty] | TEL：
1次側 / 2次側 | [11 empty] | A | [11 empty] | 調査時間帯の事前連絡 | [6 empty] | 連絡先 | [5 empty] | TEL：
[24 empty] | 鍵の場所 |  |  | 水道ﾒｰﾀｰ / 仮設BOX / ｷｰBOX / その他 | [8 empty] | 備考：
引込柱 （供給柱） | [8 empty] | 付近図 |  |  | ※手書き、又は別紙可 | [11 empty] | ※事前連絡の記載がない場合には、「なし」とします
| 標識 | [22 empty] | ※「希望する」に選択があり、連絡先等の指定・記載がない場合は、工事店様への連絡として登録いたします
| 番号 | [22 empty] | 発電設備などの設置 | [9 empty] | （※系統連系協議依頼票が必要な場合は別途ご提出ください）
引込柱 （隣接柱 ［左］ ） | [26 empty] | 種別 |  | 太陽光 / その他 |  | （ | [8 empty] | ） | 定格出力 | W
標識
| 番号 | [22 empty] | 現場設計の立会希望 |  | 電気工事店 / 需要（発電）者 / その他
引込柱 （隣接柱 ［右］ ） | [23 empty] | 立会者名 | [10 empty] | 電話番号
| 標識 | [22 empty] | ※立会いを希望する場合のみご記載ください
番号
引込長さ | [23 empty] | 【引込工事を行う際の確認事項】
[8 empty] | ｍ | [15 empty] | 引込線が鉄道沿いで | [9 empty] | 引込線が国道や都県道の道路沿いで
引込線取付点高さ | [23 empty] | 引込線が国道・都県道を横断 | [9 empty] | 引込線がバス通り沿いで
[8 empty] | ｍ | [15 empty] | 引込線が商店街通り沿いで | [9 empty] | 引込線が一方通行の道路沿いで
電柱から分岐点までの長さ | [8 empty] | ※電柱標識、番号および引込線の長さは正確にご記入ください | [8 empty] | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください | [5 empty] | 引込線が送電線下で | [9 empty] | 引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由
[8 empty] | ｍ | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください | [8 empty] | ※引込取付点は△で、計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください | [5 empty] | 設計協議を希望 | [9 empty] | 引込線等が他人敷地を通過
[24 empty] | 引込線取付金具は | [9 empty] | 引込線等が河川区域内に
工事区分 | [7 empty] | 東電パワーグリッド工事 ・ 引込請負工事 (引込線・計器・アンペアブレーカ・計器箱・接続のみ) | [15 empty] | 引込線工事を行う際に、地上高、隔離等の確保ができている
引込工事 | [7 empty] | あり・なし・接続のみ | [7 empty] | 引込方法 |  | 本柱直接・柱間分岐・本柱引込下・地中・その他 | [5 empty] | 計器工事を行う際、十分な作業スペースが確保できている
引込柱変更 | [7 empty] | ある / ない | [7 empty] | 引込線取付点の変更 |  | ある / ない | [5 empty] | （1） | 計器が、検針窓のある金属製計器箱の中に 設置されて
引込口配線の張替 | [7 empty] | ある / ない | [7 empty] | 計器取付位置の変更 |  | ある / ない | [5 empty] | （2） | 計器の前面１．５ｍ以内に、４階建て以上の建物が
ＳＢ取付位置の変更 ※SB撤去は「ない」を選択 | [7 empty] | ある / ない | [7 empty] | その他改修工事 | [8 empty] | 計器の設置個所は、地下・屋内・シャッター のある車庫内へ 設置されて
金属成形器箱内に、「漏電遮断器」や「配線用遮断器」等が設置されて
※引込請負工事希望の場合には、引込線・計器工事設計書をご提出ください | [23 empty] | ※上記記載のない場合には「ない・しない」とします
| 東電パワーグリッド工事 | 引込請負工事 (引込線) | 引込請負工事 (計器) | 引込請負工事 (アンペアブレーカ) | 引込請負工事 (計器箱) | 引込請負工事 (接続のみ) | 東電パワーグリッド工事 ・ 引込請負工事 (引込線・計器・アンペアブレーカ・計器箱・接続のみ)
| あり | なし | 接続のみ | あり・なし・接続のみ
|  | 本柱直接込 | 柱間分岐引込 | 本柱引下引込 | 地中引込 | その他 | 本柱直接込,柱間分岐引込,本柱引下引込,地中引込,その他
| ある | ない | ある / ない
|  |  | する | [6 empty] | はい |  |  |  |  | はい |  |  |  | いる | 希望する | あり | 太陽光 | 電気工事店
|  |  | しない | [6 empty] | いいえ |  |  |  |  | いいえ |  |  |  | いない | しない | なし | その他 | 需要（発電）者
|  |  | する / しない | [6 empty] | 引込工事なし |  |  |  |  | 計器工事なし |  |  |  | いる / いない | 希望する / しない | あり / なし | 太陽光 / その他 | その他
[10 empty] | はい・いいえ・引込工事なし |  |  |  |  | はい・いいえ・計器工事なし | [7 empty] | 電気工事店 / 需要（発電）者 / その他
[20 empty] | 需要(発電)者 |  | 水道ﾒｰﾀｰ
|  |  | 1次側 | [6 empty] | ● | [9 empty] | 工事店 |  | 仮設BOX
|  |  | 2次側 | [16 empty] | 需要(発電)者 / 工事店 |  | ｷｰBOX
|  |  | 1次側 / 2次側 | [6 empty] | A | [11 empty] | その他
[10 empty] | kVA | [8 empty] | ある |  |  | 水道ﾒｰﾀｰ / 仮設BOX / ｷｰBOX / その他
[10 empty] | kW | [8 empty] | ない
[10 empty] | A kVA kW | [8 empty] | ある / ない
本資料の別シートに
記入例をそれぞれご用意しております。
ご参照の上、
黄色く塗りつぶされている箇所の入力をお願いいたします。
Note on H2: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ご参照の上、黄色く塗りつぶされている箇所の 入力をお願いいたします。 ※黄色以外の箇所は入力不要です。
Note on AI2: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ご参照の上、黄色く塗りつぶされている箇所の 入力をお願いいたします。 ※黄色以外の箇所は入力不要です。
Note on BQ3: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on H4: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on AI4: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on BQ4: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BQ5: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on H6: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on AI6: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on BQ6: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BQ7: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BH10: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※選択がない場合は、内線落成日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on CA10: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※「あり」を選択した場合は、 下記の「事前協議番号」も併せてご記載ください。
Note on CA11: 「あり」を選択した場合は、 「事前協議番号」も併せてご記載ください。 ※「あり」を選択していても 事前協議番号の記載が無い場合は「なし」と 判断いたします。
Note on BH12: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※選択がない場合は、内線落成日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on C13: 該当する契約決定方法に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on J13: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ご参照の上、黄色く塗りつぶされている箇所の 入力をお願い致します。 ※黄色以外の箇所は入力不要です。
Note on P13: 該当する単位を、プルダウンより 選択ください
Note on C14: 該当する契約決定方法に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on S14: 今回の工事内容に基づいた 単線結線図を記載ください。 ※結線図は手書き、別紙添付でも可です ※新設部分は赤で、既設部分は黒でご記入ください
Note on BC14: ご希望/ご予定の日程を記載ください。 ※落成有無の選択がない場合は 内線落成日、送電希望日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on C15: 該当する契約決定方法に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BC16: ご希望/ご予定の日程を記載ください。 ※落成有無の選択がない場合は 内線落成日、送電希望日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on C17: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on C18: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on C19: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on C20: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on H21: 結線図に基づく情報を ご記載ください。
Note on P21: 結線図に基づく情報を ご記載ください。
Note on BO21: 工事負担金が発生する場合のみ、ご記載いただく項目です。 引込線移設等、工事負担金の発生見込みがある際に、 ご記載ください。
Note on H22: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on P22: 結線図と同一の情報を ご記載ください。
Note on BO22: 工事負担金が発生する場合のみ、ご記載いただく項目です。 引込線移設等、工事負担金の発生見込みがある際に、 ご記載ください。
Note on C24: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※夜間蓄熱設備がない場合は選択不要です
Note on C25: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※夜間蓄熱設備がない場合は選択不要です
Note on BK25: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BU25: 該当する連絡希望者を プルダウンより選択ください
Note on CC25: 希望される連絡先電話番号を ご記載ください。
Note on C26: 該当する項目を選択ください ※夜間蓄熱設備がない場合は選択不要です
Note on K26: 夜間蓄熱機器のアンペア数を入力ください ※夜間蓄熱設備がない場合は入力不要です
Note on BK26: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BU26: 該当する連絡希望者を プルダウンより選択ください
Note on CC26: 希望される連絡先電話番号を ご記載ください。
Note on BK27: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on CA27: 「その他」を選択した場合等、 鍵の場所について別途ご連携事項が ある場合のみご記載ください。
Note on G29: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on L29: 電柱の情報が記載された付近図を記載ください。 ※付近図は手書き、別紙添付でも可です ※新設部分は赤で、既設部分は黒でご記入ください ※電柱標識、番号および引込線の長さは正確にご記入ください ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください ※引込取付点は△で、計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください
Note on G30: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on BK30: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BM31: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BS31: 種別：「その他」を選択した場合のみご記載ください。 例）蓄電池 等
Note on CH31: 単位「W」にてご記載ください。
Note on G32: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on G33: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on BJ33: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※立会いを希望する場合のみ記載ください
Note on BG34: 立会いを希望される立会者名を ご記載ください。 ※立会いを希望する場合のみご記載ください
Note on CB34: 立会者の連絡先電話番号を ご記載ください。 ※立会いを希望する場合のみご記載ください
Note on G35: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on G36: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on D38: 付近図と同一の情報を ご記載ください。 ※引き込み方法が中間分岐の場合は「7m+6m」といった記載のように 「電柱から分岐点までの長さ」+「分岐点から取付点までの長さ」が確認できる 方法にてご記載ください。
Note on BN38: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE38: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN39: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE39: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on D40: 付近図と同一の情報を ご記載ください。 ※小数点第1位まで入力できます。
Note on BN40: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE40: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN41: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE41: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN42: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE42: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN43: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE43: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on K44: 該当する項目をプルダウンより選択ください ※引込請負工事をご希望の場合、 別シートにございます「⑤引込線・計器工事設計書」を 併せてご提出ください。
Note on CE44: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「はい」と 判断いたします。
Note on K45: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on AE45: 付近図に基づいた引込方法を プルダウンより選択ください
Note on CE45: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「はい」と 判断いたします。
Note on K46: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on AE46: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE46: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on K47: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on AE47: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE47: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on K48: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。 【注意】 SBを取り外さず、取付位置を変更する場合のみ、 「ある」を選択ください。 SB撤去は、「ない」に該当します。
Note on AE48: その他改修工事がある場合は、 具体的にご入力ください。 例） 「単相２線式から単相３線式に変更」 「ＳＢ撤去あり」 「電子ブレーカー設置工事」等
Note on CE48: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE49: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。

## 【記入例】②技術協議票
需要者名 |  |  |  |  | 託送 太郎 | [11 empty] | 需要場所住所 |  |  | 東京都江東区東陰４－××－△△ | [9 empty] | 電圧/申込区分 |  |  | 低圧/供給側 | [6 empty] | 技術協議票（低圧共通様式）
[30 empty] | 契約形態 |  |  | ● |  | 電灯
お客さま番号 |  |  |  |  | 0000111111 | [11 empty] | 供給地点特定番号 |  |  | 03-0011-****-****-****-**** | [14 empty] | 動力 |  |  |  |  | ※1契約1申請書のお願い
[30 empty] | 申込種別 |  |  | ● |  | 増設 | [5 empty] | 電灯と動力の2契約に対して 申請を行う場合、契約ごとに 技術協議票を作成ください。
ご契約番号 |  |  |  |  | 0000022222 | [11 empty] | メーター番号 |  |  | A**B****** （下3桁のみでも結構です） | [14 empty] | 減設
設備変更
[25 empty] | 【落成登録】 | [10 empty] | 【事前協議】
[25 empty] | 落成有無 |  | ● | あり | [7 empty] | 事前協議の有無 | [5 empty] | あり
事前協議番号
工事後の契約決定方法 | [13 empty] | 結線図 | ※結線図は手書き、又は別紙可 | [12 empty] | なし | [7 empty] | ※事前協議が「あり」の場合のみ、選択・記載ください
|  | SB |  |  |  |  | 8 |  |  |  | kVA |  |  |  | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください
● |  | 主開閉器 | [22 empty] | 内線落成日 |  | 12 |  |  | 月 | 1 |  | 日 |  |  | ※落成有無の選択ない場合
|  | 負荷設備 | [33 empty] | 『内線落成日』・『送電希望日』 に記載がある場合でも、 「落成なし」と判断いたします。
工事後の電気方式 | [24 empty] | 送電希望日 |  | 12 |  |  | 月 | 5 |  | 日
単相2線式 100V
|  | 単相2線式 200V | [22 empty] | ※送電希望日の記載がない場合には、「最短」の日付にて申請をおこないます
● |  | 単相3線式 100V/200V
|  | 3相3線式 200V | [22 empty] | 【支払者】
灯数/台数 |  |  |  |  | 5 |  |  | 回路数 |  |  | 6 | [13 empty] | 支払名義
引込口配線 |  |  |  |  | 8 |  |  | 主開閉器容量 |  |  | 40 |  | A | [11 empty] | 連絡メールアドレス
夜間蓄熱機器 ※設置有の場合のみ記載 | [24 empty] | ※工事負担金が発生する場合のみ、ご記載ください
単相 100V
|  | 単相 200V | [22 empty] | 工事日時の事前連絡 |  |  |  | 希望する |  |  |  |  | 連絡先 |  |  | 工事店 |  |  | TEL： |  | 090-****-****
1次側 / 2次側 | [11 empty] | A | [12 empty] | 調査時間帯の事前連絡 |  |  |  | 希望する |  |  |  |  | 連絡先 |  |  | 工事店 |  |  | TEL： |  | 090-****-****
[25 empty] | 鍵の場所 |  |  |  | 水道ﾒｰﾀｰ / 仮設BOX / ｷｰBOX / その他 | [9 empty] | 備考：
引込柱 （供給柱） | [8 empty] | 付近図 |  |  | ※手書き、又は別紙可 | [12 empty] | ※事前連絡の記載がない場合には、「なし」とします
| 標識 |  |  | ■■町 | [20 empty] | ※「希望する」に選択があり、連絡先等の指定・記載がない場合は、工事店様への連絡として登録いたします
| 番号 |  |  | 111 | [20 empty] | 発電設備などの設置 |  |  |  | なし | [7 empty] | （※系統連系協議依頼票が必要な場合は別途ご提出ください）
引込柱 （隣接柱 ［左］ ） | [28 empty] | 種別 |  | 太陽光 / その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | 定格出力 | W
| 標識 |  |  | ■■町
| 番号 |  |  | 222 | [20 empty] | 現場設計の立会希望 |  |  | 電気工事店 / 需要（発電）者 / その他
引込柱 （隣接柱 ［右］ ） | [24 empty] | 立会者名 | [12 empty] | 電話番号
| 標識 |  |  | ■■町 | [20 empty] | ※立会いを希望する場合のみご記載ください
| 番号 |  |  | 333
引込長さ | [24 empty] | 【引込工事を行う際の確認事項】
| 10 | [6 empty] | ｍ | [16 empty] | 引込線が鉄道沿いで | [6 empty] | ない |  |  |  |  | 引込線が国道や都県道の道路沿いで | [6 empty] | ない
引込線取付点高さ | [24 empty] | 引込線が国道・都県道を横断 | [6 empty] | しない |  |  |  |  | 引込線がバス通り沿いで | [6 empty] | ない
| 5 | [6 empty] | ｍ | [16 empty] | 引込線が商店街通り沿いで | [6 empty] | ない |  |  |  |  | 引込線が一方通行の道路沿いで | [6 empty] | ない
電柱から分岐点までの長さ | [8 empty] | ※電柱標識、番号および引込線の長さは正確にご記入ください | [8 empty] | ※新設は赤で、既設は黒でご記入ください | [6 empty] | 引込線が送電線下で | [6 empty] | ない |  |  |  |  | 引込線が小柱（他社小柱を含む）を経由 | [6 empty] | しない
[8 empty] | ｍ | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください | [8 empty] | ※引込取付点は△で、計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください | [6 empty] | 設計協議を希望 | [6 empty] | しない |  |  |  |  | 引込線等が他人敷地を通過 | [6 empty] | しない
[25 empty] | 引込線取付金具は | [6 empty] | ある |  |  |  |  | 引込線等が河川区域内に | [6 empty] | ない
工事区分 | [7 empty] | 東電パワーグリッド工事 | [16 empty] | 引込線工事を行う際に、地上高、隔離等の確保ができている | [18 empty] | 引込工事なし
引込工事 | [7 empty] | あり | [7 empty] | 引込方法 |  | 本柱直接込 | [6 empty] | 計器工事を行う際、十分な作業スペースが確保できている | [18 empty] | 計器工事なし
引込柱変更 | [7 empty] | ない | [7 empty] | 引込線取付点の変更 |  | ない | [6 empty] | （1） | 計器が、検針窓のある金属製計器箱の中に 設置されて | [17 empty] | いない
引込口配線の張替 | [7 empty] | ある | [7 empty] | 計器取付位置の変更 |  | ない | [6 empty] | （2） | 計器の前面１．５ｍ以内に、４階建て以上の建物が | [17 empty] | ない
ＳＢ取付位置の変更 ※SB撤去は「ない」を選択 | [7 empty] | ある | [7 empty] | その他改修工事 |  | EV充電器の新設にともなう、単2→単3化工事 | [7 empty] | 計器の設置個所は、地下・屋内・シャッター のある車庫内へ 設置されて | [17 empty] | いない
[26 empty] | 金属成形器箱内に、「漏電遮断器」や「配線用遮断器」等が設置されて | [17 empty] | いない
※引込請負工事希望の場合には、引込線・計器工事設計書をご提出ください | [24 empty] | ※上記記載のない場合には「ない・しない」とします
| 東電パワーグリッド工事 | 引込請負工事 (引込線) | 引込請負工事 (計器) | 引込請負工事 (アンペアブレーカ) | 引込請負工事 (計器箱) | 引込請負工事 (接続のみ) | 東電パワーグリッド工事 ・ 引込請負工事 (引込線・計器・アンペアブレーカ・計器箱・接続のみ)
| あり | なし | 接続のみ | あり・なし・接続のみ
|  | 本柱直接込 | 柱間分岐引込 | 本柱引下引込 | 地中引込 | その他 | 本柱直接込,柱間分岐引込,本柱引下引込,地中引込,その他
| ある | ない | ある / ない
|  |  | する | [6 empty] | はい |  |  |  |  | はい |  |  |  | いる |  | 希望する | あり | 太陽光 | 電気工事店
|  |  | しない | [6 empty] | いいえ |  |  |  |  | いいえ |  |  |  | いない |  | しない | なし | その他 | 需要（発電）者
|  |  | する / しない | [6 empty] | 引込工事なし |  |  |  |  | 計器工事なし |  |  |  | いる / いない |  | 希望する / しない | あり / なし | 太陽光 / その他 | その他
[10 empty] | はい・いいえ・引込工事なし |  |  |  |  | はい・いいえ・計器工事なし | [8 empty] | 電気工事店 / 需要（発電）者 / その他
[21 empty] | 需要(発電)者 |  | 水道ﾒｰﾀｰ
|  |  | 1次側 | [6 empty] | ● | [10 empty] | 工事店 |  | 仮設BOX
|  |  | 2次側 | [17 empty] | 需要(発電)者 / 工事店 |  | ｷｰBOX
|  |  | 1次側 / 2次側 | [6 empty] | A | [12 empty] | その他
[10 empty] | kVA | [8 empty] | ある |  |  |  | 水道ﾒｰﾀｰ / 仮設BOX / ｷｰBOX / その他
[10 empty] | kW | [8 empty] | ない
[10 empty] | A kVA kW | [8 empty] | ある / ない
【記入例】
※黄色く塗りつぶされている箇所の入力をお願いいたします
＜例 ①：本柱直接込＞
＜例 ②：柱間分岐引込＞
WH
（参照：東京電力パワーグリッド株式会社 「Web申込システム 操作ガイド」）
Note on H2: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ご参照の上、黄色く塗りつぶされている箇所の 入力をお願いいたします。 ※黄色以外の箇所は入力不要です。
Note on AI2: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ご参照の上、黄色く塗りつぶされている箇所の 入力をお願いいたします。 ※黄色以外の箇所は入力不要です。
Note on BQ3: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on H4: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on AI4: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on BQ4: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BQ5: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on H6: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on AI6: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ※地点特定のため、需要者名・需要場所住所 の情報に加えて、 「契約番号」・「お客さま番号」・「供給地点特定番号」・「計器番号」の4情報のうち、いずれか1つ以上は、必ずご記入ください
Note on BQ6: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BQ7: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BH10: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※選択がない場合は、内線落成日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on CA10: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※「あり」を選択した場合は、 下記の「事前協議番号」も併せてご記載ください。
Note on CA11: 「あり」を選択した場合は、 「事前協議番号」も併せてご記載ください。 ※「あり」を選択していても 事前協議番号の記載が無い場合は「なし」と 判断いたします。
Note on BH12: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※選択がない場合は、内線落成日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on C13: 該当する契約決定方法に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on J13: 本資料の別シートに 記入例をご用意しております。 ご参照の上、黄色く塗りつぶされている箇所の 入力をお願い致します。 ※黄色以外の箇所は入力不要です。
Note on P13: 該当する単位を、プルダウンより 選択ください
Note on C14: 該当する契約決定方法に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on S14: 今回の工事内容に基づいた 単線結線図を記載ください。 ※結線図は手書き、別紙添付でも可です ※新設部分は赤で、既設部分は黒でご記入ください
Note on BC14: ご希望/ご予定の日程を記載ください。 ※落成有無の選択がない場合は 内線落成日、送電希望日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on C15: 該当する契約決定方法に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on BC16: ご希望/ご予定の日程を記載ください。 ※落成有無の選択がない場合は 内線落成日、送電希望日に記載があっても 「落成なし」と判断いたします。
Note on C17: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on C18: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on C19: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on C20: 該当する電器方式に、プルダウンより 「●」を選択ください
Note on H21: 結線図に基づく情報を ご記載ください。
Note on P21: 結線図に基づく情報を ご記載ください。
Note on BO21: 工事負担金が発生する場合のみ、ご記載いただく項目です。 引込線移設等、工事負担金の発生見込みがある際に、 ご記載ください。
Note on H22: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on P22: 結線図と同一の情報を ご記載ください。
Note on BO22: 工事負担金が発生する場合のみ、ご記載いただく項目です。 引込線移設等、工事負担金の発生見込みがある際に、 ご記載ください。
Note on C24: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※夜間蓄熱設備がない場合は選択不要です
Note on C25: 該当する項目に、プルダウンより 「●」を選択ください ※夜間蓄熱設備がない場合は選択不要です
Note on BK25: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BU25: 該当する連絡希望者を プルダウンより選択ください
Note on CC25: 希望される連絡先電話番号を ご記載ください。
Note on C26: 該当する項目を選択ください ※夜間蓄熱設備がない場合は選択不要です
Note on K26: 夜間蓄熱機器のアンペア数を入力ください ※夜間蓄熱設備がない場合は入力不要です
Note on BK26: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BU26: 該当する連絡希望者を プルダウンより選択ください
Note on CC26: 希望される連絡先電話番号を ご記載ください。
Note on BK27: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on CA27: 「その他」を選択した場合等、 鍵の場所について別途ご連携事項が ある場合のみご記載ください。
Note on G29: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on L29: 電柱の情報が記載された付近図を記載ください。 ※付近図は手書き、別紙添付でも可です ※新設部分は赤で、既設部分は黒でご記入ください ※電柱標識、番号および引込線の長さは正確にご記入ください ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください ※引込取付点は△で、計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください
Note on G30: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on BK30: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BM31: 該当する項目を プルダウンより選択ください
Note on BS31: 種別：「その他」を選択した場合のみご記載ください。 例）蓄電池 等
Note on CH31: 単位「W」にてご記載ください。
Note on G32: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on G33: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on BJ33: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※立会いを希望する場合のみ記載ください
Note on BG34: 立会いを希望される立会者名を ご記載ください。 ※立会いを希望する場合のみご記載ください
Note on CB34: 立会者の連絡先電話番号を ご記載ください。 ※立会いを希望する場合のみご記載ください
Note on G35: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on G36: 付近図と同一の情報を ご記載ください。
Note on D38: 付近図と同一の情報を ご記載ください。 ※引き込み方法が中間分岐の場合は「7m+6m」といった記載のように 「電柱から分岐点までの長さ」+「分岐点から取付点までの長さ」が確認できる 方法にてご記載ください。
Note on BN38: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE38: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN39: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE39: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on D40: 付近図と同一の情報を ご記載ください。 ※小数点第1位まで入力できます。
Note on BN40: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE40: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN41: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE41: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN42: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE42: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on BN43: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE43: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on K44: 該当する項目をプルダウンより選択ください ※引込請負工事をご希望の場合、 別シートにございます「⑤引込線・計器工事設計書」を 併せてご提出ください。
Note on CE44: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「はい」と 判断いたします。
Note on K45: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on AE45: 付近図に基づいた引込方法を プルダウンより選択ください
Note on CE45: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「はい」と 判断いたします。
Note on K46: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on AE46: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE46: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on K47: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on AE47: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE47: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on K48: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。 【注意】 SBを取り外さず、取付位置を変更する場合のみ、 「ある」を選択ください。 SB撤去は、「ない」に該当します。
Note on AE48: その他改修工事がある場合は、 具体的にご入力ください。 例） 「単相２線式から単相３線式に変更」 「ＳＢ撤去あり」 「電子ブレーカー設置工事」等
Note on CE48: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。
Note on CE49: 該当する項目を プルダウンより選択ください。 ※選択がない場合は「ない/しない」と 判断いたします。

## ③動力・負荷設備内容
| 動力・負荷設備内容 |  |  | 需要者名 | 0
|  |  |  | 需要場所（住所） | 0
・動力の実量制で主開閉器容量が143A以上となる場合，臨時契約（動力）で負荷設備契約を希望される場合，または特殊な
機器（溶接機，レントゲン等）がある場合は，負荷設備内容をご記入の上，提出してください。
・申請時に提出を求められる為、機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を別途添付ください。
※仕様書の提出が難しい場合は、銘板写真などでも問題ございません。
| 【エアコン】 | 機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を別途添付ください。
|  |  | ➀ | ② | ③ | ④ | ⑤
メーカー
| 型式 | セット
内機
外機
| 消費電力（標準） | 冷房
暖房
台数
| 【負荷設備】 | 機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を別途添付ください。
| 機器（名称・型式） |  |  | 相 | 銘板容量（kW） | 台数 | コンデンサ（μＦ）
➀ |  |  |  | 単相・三相
② |  |  |  | 単相・三相
③ |  |  |  | 単相・三相
④ |  |  |  | 単相・三相
⑤ |  |  |  | 単相・三相
⑥ |  |  |  | 単相・三相
⑦ |  |  |  | 単相・三相
⑧ |  |  |  | 単相・三相
⑨ |  |  |  | 単相・三相
⑩ |  |  |  | 単相・三相
本資料の別シートに
記入例をそれぞれご用意しております。
ご参照の上、
黄色く塗りつぶされている箇所の入力をお願いいたします。
※こちらの様式は
動力かつ負荷設備契約を
ご希望の場合のみ、ご提出ください
Note on F1: 技術協議票へ記載の名義が反映されます
Note on F2: 技術協議票へ記載の住所が反映されます
Note on B10: 別途添付いただく仕様書に基づいた メーカー名をご記載ください。
Note on B11: 別途添付いただく仕様書に基づいた 型式をご記載ください。 ※セット型式、内機型式、外機型式がそれぞれ確認できる 仕様書を添付ください
Note on B14: 別途添付いただく仕様書に基づいた 消費電力をご記載ください。 ※冷房、暖房の消費電力がそれぞれ確認できる 仕様書を添付ください
Note on B20: 別途添付いただく仕様書等から確認できる 機器名称/型式をご記載ください。
Note on E20: 該当する項目を プルダウンより選択ください。
Note on F20: 別途添付いただく仕様書等から確認できる 銘板容量をご記載ください。

## 【記入例】③動力・負荷設備内容
| 動力・負荷設備内容 |  |  | 需要者名 | 託送 太郎
|  |  |  | 需要場所（住所） | 江東区東陰４－××－△△
・動力の実量制で主開閉器容量が143A以上となる場合，臨時契約（動力）で負荷設備契約を希望される場合，または特殊な
機器（溶接機，レントゲン等）がある場合は，負荷設備内容をご記入の上，提出してください。
・申請時に提出を求められる為、機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を別途添付ください。
※仕様書の提出が難しい場合は、銘板写真などでも問題ございません。
| 【エアコン】 | 機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を別途添付ください。
|  |  | ➀ | ② | ③ | ④ | ⑤
| メーカー |  | エアコン
| 型式 | セット | 型式
|  | 内機 | 型式
|  | 外機 | 型式
| 消費電力（標準） | 冷房 | 5.3KW
|  | 暖房 | 5.8KW
| 台数 |  | 2
| 【負荷設備】 | 機器の容量・消費電力等が確認できる仕様書を別途添付ください。
| 機器（名称・型式） |  |  | 相 | 銘板容量（kW） | 台数 | コンデンサ（μＦ）
➀ | ポンプ |  |  | 三相 | 3KW | 1
② |  |  |  | 単相・三相
③ |  |  |  | 単相・三相
④ |  |  |  | 単相・三相
⑤ |  |  |  | 単相・三相
⑥ |  |  |  | 単相・三相
⑦ |  |  |  | 単相・三相
⑧ |  |  |  | 単相・三相
⑨ |  |  |  | 単相・三相
⑩ |  |  |  | 単相・三相
【記入例】
Note on B10: 別途添付いただく仕様書に基づいた メーカー名をご記載ください。
Note on B11: 別途添付いただく仕様書に基づいた 型式をご記載ください。 ※セット型式、内機型式、外機型式がそれぞれ確認できる 仕様書を添付ください
Note on B14: 別途添付いただく仕様書に基づいた 消費電力をご記載ください。 ※冷房、暖房の消費電力がそれぞれ確認できる 仕様書を添付ください
Note on B20: 別途添付いただく仕様書等から確認できる 機器名称/型式をご記載ください。
Note on E20: 該当する項目を プルダウンより選択ください。
Note on F20: 別途添付いただく仕様書等から確認できる 銘板容量をご記載ください。

## ④連系協議依頼票
低圧配電線への系統連系協議依頼票 | [12 empty] | ※2024年6月版 | [5 empty] | ●
東京電力パワーグリッド株式会社 殿 | [19 empty] | 2 | kVA
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)、 | [19 empty] | 3 | A
風力発電設備の固定価格買取制度電源における発電量調整供給契約申込の場合は、無補償での出力制御および出力の抑制に必要な | [19 empty] | 有
機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを | [19 empty] | 無
申し込むとともに協議を依頼します。 | [19 empty] | 認証品
[8 empty] | 東京電力パワーグリッド記入欄 | [11 empty] | 非認証品
発 電 設 備 等 | 太 陽 光 | [6 empty] | 受付Ｎｏ
| ガスエンジンコージェネレーション | [6 empty] | 依頼受付 |  | 年 月 日 | [9 empty] | 有
| 燃 料 電 池 | [6 empty] | 回 答 |  | 年 月 日 |  |  |  | 扱 者 | [5 empty] | 無
| その他（ ） | [6 empty] | 連系可否 |  | 可 ・ 否
発電者さま名 | [6 empty] | 様 | 連絡先 |  | （協議者） | [9 empty] | 内蔵
[15 empty] | 様 |  |  |  |  | 別置
供給（受電）地点特定番号 | [9 empty] | （住所） 〒
設置場所住所
|  | ℡ |  | － |  | － |  |  |  | ℡ |  | － |  | －
契約種別・容量 |  | 低圧電灯
低圧電力
連系希望日 |  | 希望日を令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日として具体的に別途協議する
運用申合書 |  | 郵送希望 （有 ・ 無） |  | 郵送先 |  | （名義）
（住所）〒
[7 empty] | ℡ |  | － |  | －
注１：要綱によるご契約の場合，ご記入は不要です。 注２：郵送希望の場合，当社より運用申合書を送付しますので，捺印のうえ１部を連系希望日までに返送願います。
主任技術者 または 保守点検者 等 |  | 外部委託【法人（ ）・個人（ ）・その他（ ）】・統括・選任・
兼任・許可・その他（ ） （ 年 月 日 号）
（住所）〒
（氏名） （連絡先）
連系条件 |  | 逆潮流 |  | 有 ・ 無
サイバーセキュリティ 対策 （逆潮流有の場合は必ずご記載ください） |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
※同一でない場合（氏名： 連絡先： ）
発 電 設 備 等 概 要 ① | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ | [6 empty] | 型式※１ | [6 empty] | kW | 電圧位相跳躍検出 | 周波数ｼﾌﾄ(連系不可)
|  | 容 量※１ |  |  |  | kW | [9 empty] | kVA | 3次高調波電圧検出 | ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ(連系不可)
[17 empty] | 周波数変化率検出 | 有効電力変動(連系不可)
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品 ・ 非認証品 | [12 empty] | その他 | 無効電力変動（連系不可）
|  | 自立運転 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵 ・ 別置 | [6 empty] | 負荷変動（連系不可）
|  | メーカー | [6 empty] | 型式 | [8 empty] | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2)
|  | 電気方式 | [6 empty] | 定格出力 |  |  |  |  | kW |  |  |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
|  | 受動的方式 | [6 empty] | 能動的方式 | [8 empty] | その他
発 電 設 備 等 概 要 ② | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ | [6 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ |  |  |  | kW
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品 ・ 非認証品
|  | 自立運転 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵 ・ 別置
|  | メーカー | [6 empty] | 型式
|  | 電気方式 | [6 empty] | 定格出力 |  |  |  |  | kW
|  | 受動的方式 | [6 empty] | 能動的方式
発電設備等の 増設・新設計画 |  | 計画有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 実施時期 |  | 年 月 頃
内容
記入上の留意事項： ※１ 発電部分とインバータが一体型の場合，ご記入は不要です。 ※２ 太陽光発電の場合のみ，ご記入願います。 ※３ 茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（最新バージョン）の製品をお取付下さい。
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。
本資料の別シートに
記入例をそれぞれご用意しております。
ご参照の上、
黄色く塗りつぶされている箇所の入力を
お願いいたします。
※こちらの様式は
売電契約のない系統連系をお申込の場合のみ
ご提出ください

## 【記入例】④系統連系協議依頼票
低圧配電線への系統連系協議依頼票 | [15 empty] | ●
東京電力パワーグリッド株式会社 殿
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)、
風力発電設備の固定価格買取制度電源における発電量調整供給契約申込の場合は、無補償での出力制御および出力の抑制に必要な
機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを
申し込むとともに協議を依頼します。
東京電力パワーグリッド記入欄
発 電 設 備 等 | 太 陽 光 |  |  |  | ● |  |  | 受付Ｎｏ
| ガスエンジンコージェネレーション | [6 empty] | 依頼受付 |  | 年 月 日
| 燃 料 電 池 | [6 empty] | 回 答 |  | 年 月 日 |  |  |  | 扱 者
| その他（ 蓄電池 ） |  |  |  | ● |  |  | 連系可否 |  | 可 ・ 否
発電者さま名 |  | 託送 太郎 |  |  |  |  | 様 | 連絡先 |  | （協議者） |  | 東電工事店
[10 empty] | 東電 太郎 |  |  |  |  | 様
供給（受電）地点特定番号 |  | 03-0011-****-****-****-**** | [7 empty] | （住所） 〒 |  | 111-1111
設置場所住所 |  | 東京都江東区東陰４－××－△△ | [7 empty] | 東京都*************
|  | ℡ | 090 | － | 0000 | － | 0000 |  |  | ℡ | 090 | － | 1111 | － | 2222
契約種別・容量 |  | 低圧電灯
低圧電力
連系希望日 |  | 希望日を令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日として具体的に別途協議する
運用申合書 |  | 郵送希望 （有 ・ 無） |  | 郵送先 |  | （名義）
（住所）〒
[7 empty] | ℡ |  | － |  | －
注１：要綱によるご契約の場合，ご記入は不要です。 注２：郵送希望の場合，当社より運用申合書を送付しますので，捺印のうえ１部を連系希望日までに返送願います。
主任技術者 または 保守点検者 等 |  | 外部委託【法人（ ）・個人（ ）・その他（ ）】・統括・選任・
兼任・許可・その他（ ） （ 年 月 日 号）
（住所）〒
（氏名） （連絡先）
連系条件 |  | 逆潮流 |  | 有
サイバーセキュリティ 対策 （逆潮流有の場合は必ずご記載ください） |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
※同一でない場合（氏名： 連絡先： ）
発 電 設 備 等 概 要 ① | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ | [6 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ |  | 3.075 |  | kW
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品
|  | 自立運転 |  | 有 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵
|  | メーカー |  | ニチコン |  |  |  |  | 型式 |  | ES-T3S
|  | 電気方式 |  | 単相2線式(単相３線式配電線に接続) |  |  |  |  | 定格出力 |  | 5.9 |  |  | kW
|  | 受動的方式 | [6 empty] | 能動的方式
発 電 設 備 等 概 要 ② | 種 類 太陽光 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 燃料電池 その他 | メーカー※１ |  | ニチコン |  |  |  |  | 型式※１ |  | ES-T3LS
|  | 容 量※１ |  | 9.96 |  | kW
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 |  | 認証品
|  | 自立運転 |  | 有 |  |  |  |  | 系統連系保護装置 |  | 内蔵
|  | メーカー |  | ニチコン |  |  |  |  | 型式 |  | ES-T3S
|  | 電気方式 |  | 単相2線式(単相３線式配電線に接続) |  |  |  |  | 定格出力 |  | 5.9 |  |  | kW
|  | 受動的方式 |  | 電圧位相跳躍検出 |  |  |  |  | 能動的方式 |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
発電設備等の 増設・新設計画 |  | 計画有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 実施時期 |  | 年 月 頃
内容
記入上の留意事項： ※１ 発電部分とインバータが一体型の場合，ご記入は不要です。 ※２ 太陽光発電の場合のみ，ご記入願います。 ※３ 茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（最新バージョン）の製品をお取付下さい。
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。
【記入例】

## ⑤引込線・計器工事設計書
様式－７
[5 empty] | 引 込 線 ・ 計 器 工 事 設 計 書 | [14 empty] | 工事店控・検収用
お客さま | ご使用場所 |  | 0 | [14 empty] | 設 計 番 号
| ご契約名義 |  | 0
様
工 事 内 容 |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 申込先店所
工 事 種 別 |  | 電 線 種 別 |  | 倉出数 又は長さ(m) | 倉入数 又は長さ(m) | 工 事 件 数 | 金 額（円） |  |  | 倉出入材料授受工事店確認
工事番号
直接引込線工事 | [9 empty] | 窓 口 | 受 領 月 日 |  |  |  | 印又はサイン
連接引込線工事
[11 empty] | 月 日 | [6 empty] | 処理経過 |  |  | 処 理 日 |  | 担 当
引込線張替工事
[10 empty] | 宅配利用 |  | 宅配便利用の場合は発送伝票控を添付 | [5 empty] | 受付
引込口変更 その他改修工事 | [17 empty] | 工事依頼
引込線撤去 | [9 empty] | 備考 | [7 empty] | 倉出
外灯引込線工事 | [17 empty] | 倉入
本柱取付外灯 | [9 empty] | 電柱番号 |  |  |  | 引込BOX |  |  |  | 完成期日
[14 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  | 計器ＳＢ検収 | 良･否
道路横断
計 器 工 事 | １Φ２ 100 |  | 30 A | [14 empty] | 再検収 | 良･否
| １Φ２ 200 |  | 30 A | [10 empty] | 有 ・ 無
[18 empty] | 支 払 手 続 | 良･否
| １Φ３ 100／200 |  | 30 A | [6 empty] | ［工事図面］ | [7 empty] | 整理
| １Φ３ 100／200 |  | 60 A
| １Φ３ 100／200 |  | 120 A
| ３Φ３ 200 |  | 30 A
| ３Φ３ 200 |  | 60 A
| ３Φ３ 200 |  | 120 A
| タイムスイッチ |  | 30A
アンペアブレーカ工事 | １Φ２
１Φ２
１Φ３
１Φ３
合 計 工 事 金 額
宅 配 先 情 報 欄 | ●委託材料の宅配先は東京電力へ工事店登録している事務所住所となります。ただし、ご登録以外の事務所へ宅配希望の場合は、以下へご記載ください。 | [6 empty] | 標準工事範囲 |  |  |  |  | 従 量 電 灯 |  |  |  | 低 圧 電 力 |  |  |  | 深力〔電灯〕温水器
[8 empty] | 引込 工事 |  |  |  | 3.2mm | 7(8)KVA以下 |  |  |  | 11(14)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕4.4KW以下
| 工事店番号 | [10 empty] | 14mm2 | 10(12)KVA以下 |  |  |  | 15(21)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕5.4KW以下
| 工事店名称 | [6 empty] | 計器 工事 |  |  |  | 30A(60A) | 60A(12KVA)以下 |  |  |  | 9KW(18KW)以下 |  |  |  | 5.4KW以下
| 住所 | [10 empty] | 120A | 24KVA以下 |  |  |  | 38KW以下
* 電灯・電力の（ ）内数値は主開閉器契約の場合です。 * 引込線工事完了後（撤去・張替時は撤去電線倉入時）速やかに自主検査報告の提出をお願いいたします。
配殊No.251 ※太枠内を記入下さい。
Note on D4: 技術協議票へ記載の住所が反映されます
Note on D7: 技術協議票へ記載の名義が反映されます
※アンペアブレーカ工 事の場合は記入不要
承 認 者
メ ン バ ー
引 込 線
工 事
引 込 線
計器工事
計 器
アンペアブレーカ
アンペアブレーカ
工 事
本資料の別シートに
記入例をそれぞれご用意しております。
ご参照の上、
黄色く塗りつぶされている箇所の入力を
お願いいたします。
※こちらの様式は
工事店様にて引込請負工事を行う場合のみ
ご提出ください

## 【記入例】⑤引込線・計器工事設計書
様式－７
[5 empty] | 引 込 線 ・ 計 器 工 事 設 計 書 | [14 empty] | 工事店控・検収用
お客さま | ご使用場所 |  | 東京都江東区東陰４－××－△△ | [14 empty] | 設 計 番 号
| ご契約名義 |  | 託送 太郎
様
工 事 内 容 |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 申込先店所
工 事 種 別 |  | 電 線 種 別 |  | 倉出数 又は長さ(m) | 倉入数 又は長さ(m) | 工 事 件 数 | 金 額（円） |  |  | 倉出入材料授受工事店確認
工事番号
直接引込線工事 | [9 empty] | 窓 口 | 受 領 月 日 |  |  |  | 印又はサイン
連接引込線工事
[11 empty] | 月 日 | [6 empty] | 処理経過 |  |  | 処 理 日 |  | 担 当
引込線張替工事
[10 empty] | 宅配利用 |  | 宅配便利用の場合は発送伝票控を添付 | [5 empty] | 受付
引込口変更 その他改修工事 | [17 empty] | 工事依頼
引込線撤去 | [9 empty] | 備考 | [7 empty] | 倉出
外灯引込線工事 | [17 empty] | 倉入
本柱取付外灯 | [9 empty] | 電柱番号 |  |  |  | 引込BOX |  |  |  | 完成期日
[14 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  | 計器ＳＢ検収 | 良･否
道路横断
計 器 工 事 | １Φ２ 100 |  | 30 A |  | 1 | 1 | 500 | [10 empty] | 再検収 | 良･否
| １Φ２ 200 |  | 30 A | [10 empty] | 有 ・ 無
[18 empty] | 支 払 手 続 | 良･否
| １Φ３ 100／200 |  | 30 A | 1 |  | 1 | 1500 |  |  | ［工事図面］ | [7 empty] | 整理
| １Φ３ 100／200 |  | 60 A
| １Φ３ 100／200 |  | 120 A
| ３Φ３ 200 |  | 30 A
| ３Φ３ 200 |  | 60 A
| ３Φ３ 200 |  | 120 A
| タイムスイッチ |  | 30A
アンペアブレーカ工事 | １Φ２ |  |  |  | 1 | 1 | 500
１Φ２
１Φ３
１Φ３
合 計 工 事 金 額
宅 配 先 情 報 欄 | ●委託材料の宅配先は東京電力へ工事店登録している事務所住所となります。ただし、ご登録以外の事務所へ宅配希望の場合は、以下へご記載ください。 | [6 empty] | 標準工事範囲 |  |  |  |  | 従 量 電 灯 |  |  |  | 低 圧 電 力 |  |  |  | 深力〔電灯〕温水器
[8 empty] | 引込 工事 |  |  |  | 3.2mm | 7(8)KVA以下 |  |  |  | 11(14)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕4.4KW以下
| 工事店番号 |  | 000-0005 | [8 empty] | 14mm2 | 10(12)KVA以下 |  |  |  | 15(21)KW以下 |  |  |  | 〔60A〕5.4KW以下
| 工事店名称 |  | ××株式会社 |  |  |  |  | 計器 工事 |  |  |  | 30A(60A) | 60A(12KVA)以下 |  |  |  | 9KW(18KW)以下 |  |  |  | 5.4KW以下
| 住所 |  | 東京都△△区2-3-4 | [8 empty] | 120A | 24KVA以下 |  |  |  | 38KW以下
* 電灯・電力の（ ）内数値は主開閉器契約の場合です。 * 引込線工事完了後（撤去・張替時は撤去電線倉入時）速やかに自主検査報告の提出をお願いいたします。
配殊No.251 ※太枠内を記入下さい。
※アンペアブレーカ工 事の場合は記入不要
承 認 者
メ ン バ ー
引 込 線
工 事
引 込 線
計器工事
計 器
アンペアブレーカ
アンペアブレーカ
工 事
【記入例】